# Приложение № 4– Требования к составу информации отчета о состоянии Склада или рекомендательного письма от Союзроссахара

**Отчет о состоянии Склада или рекомендательное письмо от Союзроссахара должны содержать следующую информацию:**

1. Общая информация о Складе:
	1. Полное наименование юридического лица;
	2. Сокращенное наименование юридического лица;
	3. Адрес места нахождения (юридический адрес организации);
	4. Адрес места нахождения Товарного склада, предъявляемого к инспекции;
	5. ИНН юридического лица / КПП юридического лица;
	6. ОГРН юридического лица.
2. Расположение Товарного склада с указанием наименований нижеуказанных объектов и расстоянием до них в км:
	1. центра ближайшего города;
	2. ближайшей ЖД станции (для Складов, имеющих железнодорожные подъездные пути);
	3. ближайшего аэропорта / аэродрома / вертодрома;
	4. ближайшей реки / водоема / гидротехнических сооружений;
	5. ближайших объектов повышенной опасности (в т.ч. АЗС / нефте- и газохранилища

/ линии электропередач / газовой магистрали / лесного массива / карьера / шахты и т.п.).

1. Информация о виде транспортного сообщения и производственных мощностях:
	1. Вид транспортного сообщения (автомобильная дорога / ЖД пути / водные пути);
	2. Состояние путей;
	3. Вид покрытия путей;
	4. Количество точек приемки / отгрузки по каждому виду транспортного сообщения;
	5. Пропускная способность (тн/час) по приемке / отгрузке на каждом виде транспортного сообщения;
	6. Средняя мощность Склада по отгрузке (тн/сутки) на каждом виде транспортного сообщения.

1. ЖД инфраструктура (для Складов, имеющих железнодорожные подъездные пути):
	1. Наличие соглашения с ЖД станцией для оформления и отправки грузов по РЖД или причина его отсутствия;
	2. Наименование и код ЖД станции;
	3. Наличие собственного маневрового локомотива (количество, производитель, модель, год выпуска) или причина его отсутствия;
	4. Наличие железнодорожных подъездных путей на балансе Склада или информация об аренде железнодорожных подъездных путей с указанием наименования арендодателя.
2. Технические характеристики по каждому Товарному складу:
	1. Номер и тип Товарного склада согласно схеме размещения объектов инфраструктуры;
	2. Год постройки / реконструкции;
	3. Материал фундамента;
	4. Материал конструкции стен;
	5. Материал конструкции пола;
	6. Материал конструкции крыши;
	7. Материал дверей / ворот;
	8. Высота Товарного склада;
	9. Наличие замков на дверях / воротах;
	10. Наличие освещения;
	11. Наличие вентилирования;
	12. Наличие громоотвода;
	13. Наличие пожарной сигнализации;
	14. Наличие централизованной охранной сигнализации;
	15. Наличие пожарного оборудования на Товарном складе (наименования оборудования и его количество);
	16. Вместимость Товарного склада.
3. Информация о лабораториях:
	1. Наличие производственно-технической лаборатории на территории Склада или причина ее отсутствия;
	2. Наименования сертификатов и свидетельств, выданных вышеуказанным лабораториям, и их реквизиты.
4. Контроль Товара при хранении по каждому типу Товарного склада: 1) Осуществление контроля влажности и его периодичность; 2) Осуществление контроля температуры и его периодичность;
5. Весовое оборудование (авто- и ЖД весы):
	1. Номер и тип весового оборудования;
	2. Дата установки на Складе;
	3. Дата последней поверки;
	4. Наибольший предел взвешивания;
	5. Цена деления основной шкалы;
6. Погрузочно-разгрузочное оборудование (тип оборудования, количество, производительность).
7. Меры пожарной и общей безопасности:
	1. Осуществление на территории Товарного склада огневых работ (сварка / резка металла / иное);
	2. Наличие на территории Товарного склада горючих и воспламеняющихся материалов с указанием материалов;
	3. Наличие на территории Товарного склада горючих и сжатых газов с указанием объема;
	4. Наличие на территории Товарного склада магистралей под давлением/высокой температурой;
	5. Наличие на территории Товарного склада горючей пыли и аэрозолей;
	6. Степень огнестойкости здания (I степень / II степень / III степень / IV степень / V степень);
	7. Класс конструктивной пожарной опасности здания (С0 / С1 / С2 / С3);
	8. Класс функциональной пожарной опасности (Ф5.1 / Ф5.2 / Ф5.3 / иное);
	9. Наличие исправной системы пожарной сигнализации;
	10. Наличие исправной системы оповещения и ее тип (автоматическая или кнопочная); 11) Типы извещателей, используемых в автоматической системе пожарной сигнализации (тепловые / дымовые / оптические / комбинированные / иные);
	11. Перечень помещений, оборудованных пожарной сигнализацией;
	12. Место вывода сигнала о пожаре (пожарная часть / дежурный / охрана / иное);
	13. Наличие исправной автоматической системы пожаротушения;
	14. Тип автоматической системы пожаротушения (спринклерная / дренчерная / иная);
	15. Способ активации автоматической системы пожаротушения (ручная или автоматическая);
	16. Перечень помещений, в которых установлена автоматическая система пожаротушения;
	17. Наличие собственной пожарной бригады (пожарного расчета) и пожарной машины;
	18. Наличие средств первичного пожаротушения (используемые типы огнетушителей и их количество);
	19. Наличие средств первичного пожаротушения (гидранты, краны и др. и их количество);
	20. Расстояние до ближайшей пожарной части, м;
	21. Наличие телефонной связи с пожарной частью;
	22. Регулярные (не реже одного раза в год) инспекции и проверки противопожарного оборудования, ведение журнала проверок;
	23. Контроль курения (отведены места / полный запрет / иное);
	24. Наличие централизованной охранной сигнализации;
	25. Тип централизованной охранной сигнализации;
	26. Перечень помещений, в которых установлена централизованная охранная сигнализация;
	27. Подключение системы охранной сигнализации к централизованному внутреннему пульту и/или на пульт вневедомственной охраны при органах внутренних дел или др.;
	28. Технические средства, используемые в системе охранной сигнализации (телекамеры и системы видеонаблюдения / кодовые замки и системы электронного контроля дверей / датчики изменения объема / детекторы движения / иное);
	29. Наличие охраны объектов (собственная служба безопасности / служба вневедомственной охраны при органах внутренних дел / ЧОП / иное);
	30. Наличие пропускного режима не территорию Склада;
	31. Охрана Склада в дневное время и численность охранников;
	32. Охрана Склада в ночное время и численность охранников;
	33. Периодичность регулярного обхода территории;
	34. Вооружение охраны (огнестрельное оружие / газовое оружие / сторожевые собаки / иное);
	35. Наличие блокировочных элементов в Товарных складах (металлические двери / металлические решетки на окнах / иное); 37) Ограждение территории Склада, тип забора;

38) Освещение территории Склада.